## 电流模板
横店集团得邦照明股份有限公司检测中心
Hengdian Group Tospo Lighting CO., LTD.'Test Center
编号：DBTC/JY-JL/BG-14/41
元器件V-I检测报告
报告编号：N26LEDDX21301
型号规格 | [13 empty] | 样品数量
检测条件 |  | 电压/频率
产品寿命(h) 350000 | [17 empty] | 15000
位号 | 类型 | 型号 | SPEC | [5 empty] | 启动状态 |  |  |  | 稳定状态 | [5 empty] | 判定 | 频率 （kHz） | 温度降额
|  |  | Irms (mA) | 降额度(%)稳态 | Ipk瞬态 (A) | 降额度(%)瞬态 | Iavg稳态 (mA) | 降额度(%)稳态 | Ipk (A) | T(μS) | 负荷度 | 判定 | Iavg (mA) | 负荷度 | 判定 | Irms (mA) | 负荷度 | 判定
C1 | 薄膜电容(谐振电路) |  |  | 100% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
DS2 | 肖特基二极管 |  | / | / |  | 80% |  | 70% |  | / | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
DS2 | 普通硅二极管(光阻) |  | / | / |  | 90% |  | 80% |  | / | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
DB1 | 普通硅二极管(刀刮) |  | / | / |  | 90% |  | 80% |  | / | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
DB1 | 整流桥(光阻) |  | / | / |  | 90% |  | 80% |  | / | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
DB1 | 整流桥(刀刮) |  | / | / |  | 90% |  | 80% |  | / | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
DS3 | 稳压二极管 |  |  | 80% | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | / | /
位号 | 类型 | 型号 | SPEC | [5 empty] | 启动状态 |  |  |  | 稳定状态 | [5 empty] | 判定 | 频率 （kHz） | 温度降额
|  |  | Irms (mA) | 降额度(%)稳态 | Ipk瞬态 (A) | 降额度(%)瞬态 | Ipk稳态 (A) | 降额度(%)稳态 | Ipk (A) | T(μS) | 负荷度 | 判定 | Ipk (A) | 负荷度 | 判定 | Irms (mA) | 负荷度 | 判定
Q1(D) | Id |  | / | / |  | 70% |  | 80% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
Q2(C) | Ic |  | / | / |  | 70% |  | 80% |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | / | /
位号 | 类型 | 型号 | SPEC | [5 empty] | 启动状态 | [6 empty] | 稳定状态 |  |  | 判定 | 温度降额
|  |  | Irms (A) | 降额度(%)稳态 | I2T (A) |  | 降额度(%)瞬态 |  | Ipk (A) | 负荷度 | 判定 | T(μS) | I²T | 负荷度 | 判定 | Irms (mA) | 负荷度 | 判定
F1 | 保险电阻 |  | / | / |  |  | 80% |  |  | / | / |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | /
F1 | 插件电阻 |  | / | / |  |  | 90% |  |  | / | / |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | / | / | / | #DIV/0! | /
F2 | 快熔断保险丝 |  |  | 45% |  |  | 40% |  |  | / | / |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | /
F3 | 慢熔断保险丝 |  |  | 80% |  |  | 80% |  |  | / | / |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | /
位号 | 型号 | 型号 | spec |  | 电感参数 | [5 empty] | 启动状态 |  |  |  | 稳定状态 |  |  |  |  | 判定
|  |  | δB(T) |  | Ipk(A) |  | L（μH） |  | 匝数(N) | 磁芯有效截面积Ae(mm²) | Ipk测试值 (A) | δB计算值 | 判定 |  | Ipk测试值 (A) | Irms测试值(mA) |  | δB计算值 | 判定
L2 | 功率电感(PC40) |  | 0.31 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | / |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L2 | 功率电感(PC95) |  | 0.35 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | / |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L2 | 变压器(PC40) |  | 0.31 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | / |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L2 | 变压器(PC95) |  | 0.35 | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  | / |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
L1 | 滤波电感 |  | / |  | / |  | / |  | / | / |  | / | / |  |  | / |  | / | / | /
检测结论
备注 |  | /